## Φύλλο1
ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | ΜΜ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ | ΣΥΝΟΛΟ
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ |  |  |  |  | € | €
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ
| ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ |  | τεμ. | DN25 | 1 | 30 | 30
| ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ |  | τεμ. | DN15 | 105 | 11.23 | 1179.15
| ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ |  | τεμ. | DN32 | 14 | 16.04 | 224.56
| ΠΙΕΣΤΙΚΟ |  | τεμ. |  | 1 | 500 | 500
| ΣΩΛΗΝΑ PE |  | m | DN15 | 500 | 6.1 | 3050
| ΣΩΛΗΝΑ PE |  | m | DN25 | 200 | 7.3 | 1460
| ΣΩΛΗΝΑ PE |  | m | DN32 | 60 | 8.5 | 510
| ΛΕΚΑΝΗ WC ΠΛΗΡΗΣ |  | τεμ. |  | 22 | 194.08 | 4269.76
| ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ |  | τεμ. |  | 29 | 299.15 | 8675.35
| ΒΡΥΣΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' |  | τεμ. |  | 29 | 28.5 | 826.5
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 20725.32
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
| ΣΙΦΩΝΙ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | τεμ. | Φ75 | 26 | 29.5 | 767
| ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PVC |  | τεμ. | Φ100 | 16 | 31 | 496
| ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | m | Φ40 | 84 | 9.8 | 823.2
| ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | m | Φ75 | 49 | 14.32 | 701.68
| ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | m | Φ100 | 98 | 19.8 | 1940.4
| ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | m | Φ125 | 15 | 29.5 | 442.5
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ PVC |  | m | Φ100 | 100 | 15 | 1500
| ΦΡΕΑΤΙΟ |  | τεμ. | 60Χ60Χ60cm | 4 | 380 | 1520
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ |  | τεμ. |  | 22 | 100 | 2200
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | τεμ. | 100Χ100Χ100cm | 1 | 600 | 600
| ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |  | τεμ. |  | 2 | 500 | 1000
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΚΙΣΗΣ |  | τεμ. | 200Χ30cm | 8 | 300 | 2400
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 14390.78
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ 10 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |  |  |  | 2 | 30000 | 60000
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |  |  |  | 1 | 20000 | 20000
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΩΝ |  |  |  | 1 | 22000 | 22000
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 102000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
| ΠΥΡΟΣΒ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ ΦΟΡΗΤΟΣ |  | τεμ. |  | 31 | 80 | 2480
| ΠΥΡΟΣΒ CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ |  | τεμ. |  | 2 | 150 | 300
| ΠΥΡΟΣΒ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ ΟΡΟΦΗΣ |  | τεμ. |  | 1 | 185 | 185
| ΠΥΡΑΝΙΧΝ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ |  | τεμ. |  | 2 | 76 | 152
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ |  | τεμ. |  | 1 | 320 | 320
| ΠΥΡΑΝΙΧΝ ΙΟΝΙΣΜ-ΚΑΠΝΟΥ |  | τεμ. |  | 3 | 59.5 | 178.5
| ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΦΑΡΟΣΕΙΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |  | τεμ. |  | 20 | 29.6 | 592
| ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |  | τεμ. |  | 20 | 21 | 420
| SPRINKLER |  | τεμ. |  | 64 | 200 | 12800
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 30 m3 |  | τεμ. |  | 1 | 9000 | 9000
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ |  | τεμ. |  | 1 | 6500 | 6500
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ |  | τεμ. |  | 10 | 400 | 4000
| ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣ. ΕΤΙΚ. 2" |  | m |  | 100 | 33 | 3300
| ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" |  | τεμ. |  | 10 | 25 | 250
| ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 444 | 444
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟ ΤΥΠΟΥ EXIT |  | τεμ. |  | 70 | 37.2 | 2604
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ ΜΕ 2Χ18W ΛΥΧΝΙΕΣ |  | τεμ. |  | 45 | 84 | 3780
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1.5mm |  | m |  | 400 | 4 | 1600
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ |  | m |  | 400 | 3.5 | 1400
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 50305.5
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ -VRV |  |  |  | 1 | 128000 | 128000
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 128000
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Α+Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ
| ΛΑΜΑΡΙΝΑ-ΚΑΝΑΛΙΑ |  |  |  | 3400 | 7 | 23800
| ΣΤΟΜΙΑ ΕΤ-40 300Χ200 |  |  |  | 32 | 30 | 960
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 4800m3/h |  |  |  | 4 | 1000 | 4000
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 28760
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
| ΚΑΠΝΟΔΠΧΟΣ |  |  | Φ220 | 40 | 75 | 3000
| ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ |  |  | DN50 | 1 | 150 | 150
| ΣΩΛΗΝΑΣ |  |  | DN50 | 27 | 15 | 405
| ΚΑΜΠΥΛΕΣ |  |  | DN50 | 15 | 30 | 450
| ΒΑΝΑ |  |  | DN50 | 3 | 30 | 90
| ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ |  |  | DN50 | 10 | 3 | 30
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ |  |  |  | 1 | 300 | 300
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  | DN50 | 35 | 30 | 1050
| ΤΟΠΟΘΕΤ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ |  |  |  | 1 | 300 | 300
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 5775
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ |  | τεμ. |  | 1 | 3000 | 3000
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | τεμ. |  | 4 | 300 | 1200
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-Α ΥΠΟΓ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-Β ΥΠΟΓ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΠΡΩΤΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΔΕΥΤΕΡΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΤΡΙΤΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΤΕΤΑΡΤ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΠΕΜΠΤΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΕΚΤΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜ-ΕΒΔΟΜΟΥ |  | τεμ. |  | 1 | 300 | 300
| ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  | τεμ. |  | 2 | 1000 | 2000
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΟΥ4*18 |  | τεμ. |  | 293 | 300 | 87900
| ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 4*18 |  | τεμ. |  | 0 | 300 | 0
| ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ |  | τεμ. |  | 10 | 91 | 910
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤ. ΣΤΕΓ. |  | τεμ. |  | 58 | 45.86 | 2659.88
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  | τεμ. |  | 148 | 10 | 1480
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  | τεμ. |  | 120 | 12 | 1440
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ |  | τεμ. |  | 174 | 6 | 1044
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΕΡ |  | τεμ. |  | 32 | 9 | 288
| ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑΣ 2kW |  | τεμ. |  | 1 | 170 | 170
| ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ-ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ |  | τεμ. |  | 1 | 1500 | 1500
| ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ |  | τεμ. |  | 1 | 3000 | 3000
| ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ, ΚΛΑΣΗ 6 |  |  |  | 1 | 6000 | 6000
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 120191.88
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ |  |  | 20725.32
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  | 14390.78
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ |  |  | 102000
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  | 50305.5
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ |  |  | 128000
| ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Α+Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ |  |  | 28760
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ |  |  | 5775
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ |  |  | 120191.88
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ Η/Μ |  |  | 470148.48