| 10,1 | Φίλτρο νερού |
| --- | --- |
| 10,2 | Βάνα νερού |
| 10,3 | Βάνα νερού |
| 10,4 | Πιεστικό |
| 10,5 | Σωλήνας PE |
| 10,6 | Σωλήνας PE |
| 10,7 | Σωλήνας PE |
| 10,8 | Λεκάνη WC πλήρης |
| 10,9 | Νιπτήρες πλήρεις |
| 10,10 | Βρύσες κοινές ορειχ. 1/2'' |
|  | αποχετευση |
| 11,1 | Σιφώνι PVC αποχέτευσης |
| 11,2 | Στόμια καθαρισμού PVC |
| 11,3 | Σωλήνας PVC αποχέτευσης |
| 11,4 | Σωλήνας PVC αποχέτευσης |
| 11,5 | Σωλήνας PVC αποχέτευσης |
| 11,6 | Σωλήνας PVC αποχέτευσης |
| 11,7 | Σωλήνας όμβριων PVC |
| 11,8 | Φρεάτιο |
| 11,9 | Ανεμιστήρες εξαερισμού |
| 11,10 | Φρεάτιο αποχέτευσης |
| 11,11 | Αντλία ακάθαρτων |
| 11,12 | Φρεάτιο αποστράγγισης |
|  | ανελκυστηρας |
| 13,1 | Ανελκυστήρας υδραυλικός 8 ατόμων 10 στάσεων με αυτόματες πόρτες |
|  | Ανελκυστήρας υδραυλικός οχημάτων 3 στάσεων με αυτόματες πόρτες |
|  | Υδραυλική διάταξη στάθμευσης οχημάτων 4 επιπλέον θέσεων |
|  | ενεργητικη πυροπροστασια |
| 15,1 | Πυροσβ ξηράς κον φορητός |
| 15,2 | Πυροσβ co2 φορητός |
| 15,3 | Πυροσβ ξηράς κον οροφής |
| 15,4 | Πυρανιχν θερμοδιαφορικός |
| 15,5 | Πίνακας πυρανίχνευσης |
| 15,6 | Πυρανιχν ιονισμ-καπνού |
| 15,7 | Ηλεκτρον φαροσειρ συναγερμού |
| 15,8 | Μπουτόν συναγερμού |
| 15,9 | Sprinkler |
| 15,10 | Δεξαμενή νερού 30 m3 |
| 15,11 | Πυροσβεστικό αντλητικό συγκροτ |
| 15,12 | Πυροσβεστικές φωλιές πλήρεις |
| 15,13 | Σιδηροσωλ. γαλβανιζέ πρας. ετικ. 2" |
| 15,14 | Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 2" |
| 15,15 | Στόμιο υδροληψίας πεζοδρομίου |
| 15,16 | Φωτιστικό ασφαλεiας διάρκειας 2 ωρών κοινό τύπου EXIT |
| 15,17 | Φωτιστικό ασφαλεiας διάρκειας 2 ωρών με 2χ18w λυχνίες |
| 15,18 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1.5mm |
| 15,19 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός |
|  | κλιματισμος-θερμανση |
| 16,1 | Κλιματισμός - Θέρμανση -VRV |
|  | εξαερισμος α+β υπογειου |
|  | Λαμαρίνας-κανάλια |
|  | Στόμια ετ-40 300Χ200 |
|  | Ανεμιστήρας 4800m3/h |
|  | φυσικο αεριο |
|  | Καπνοδόχος |
|  | Ηλεκτροβάνα |
|  | Σωλήνας |
|  | Καμπύλες |
|  | Βάνα |
|  | Στηρίγματα |
|  | Ανίχνευση |
|  | Κατασκευή δικτύου |
|  | Τοποθετ καπνοδόχου |
|  | ηλεκτρολογικα |
|  | Γενικός ηλεκτρ. πίνακας |
|  | Υποπίνακας λεβητοστασίου |
|  | Υποπίνακας ανελκυστήρα |
|  | Υποπίνακας εξαερισμού |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-Α υπογ |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-Β υπογ |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-ισογείου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-πρώτου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-δευτέρου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-τρίτου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-τετάρτου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-πέμπτου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-έκτου |
|  | Υποπίνακας φωτισμ-έβδομου |
|  | Υποπίνακας κλιματισμού |
|  | Φωτιστικό σώμα φθοριου4*18 |
|  | Στεγανό φωτιστικό σώμα φθορίου 4*18 |
|  | Στεγανό με φωτοκύτταρο |
|  | Φωτιστικό σώμα πυρακτ. Στεγ. |
|  | Ρευματοδότες |
|  | Ρευματοδότης τηλεφώνου |
|  | Διακόπτης μονοπολικός |
|  | Διακόπτης ΚΟΜΙΤΕΡ |
|  | Ταχυθερμοσίφωνας 2kw |
|  | Μικροφωνική-θυροτηλέφωνο |
|  | Συναγερμός |
|  | Διάφορα |
|  | Δίκτυο Η/Υ |
|  | Σύνδεση ΔΕΗ, κλάση 6 |