# ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# 1.Α. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

### 1.Α.1 Εκτέλεση εργασιών

Στην περιοχή του έργου θα τοποθετηθεί μεγάλη ενημερωτική πινακίδα, της οποίας οι διαστάσεις θα συμφωνούν απόλυτα με τα σχέδια της Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα δηλώνει ότι το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Η πινακίδα αφαιρείται 6 μήνες μετά από την περαίωση των εργασιών.

Η πινακίδα στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από αναμνηστική πλακέτα δηλωτική της ταυτότητας του έργου. Η πλακέτα θα είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο ή μέταλλο ή κάποιο άλλο υλικό ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες.

Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση της πινακίδας και της πλακέτας θεωρούνται ανηγμένες στο Τιμολόγιο της μελέτης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση της πινακίδας και της πλακέτας.

# 2.Α. ΥΠΟΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

### 2.Α.1 Εκτέλεση Εργασιών

Σχετικά με τις εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού:

Η ακριβής θέση της τάφρου μέσα στην οποία θα οδεύσουν τα καλώδια τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων καθώς και η ακριβής τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φρεατίων διέλευσης των καλωδίων, θα γίνει μετά από σαφή υπόδειξη του επιβλέποντα μηχανικού.

Σε περίπτωση που λόγω διαφοροποιήσεων της υφιστάμενης κατάστασης από την περίοδο μελέτης του έργου μέχρι την υλοποίησή του δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί η λύση της μελέτης της Υπηρεσίας για τη θεμελίωση των σιδηροϊστών φωτισμού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να εκπονήσει τη μελέτη της θεμελίωσης και να υποβάλλει τη μελέτη και τα προκύπτοντα κατασκευαστικά σχέδια προς θεώρηση στην Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005

Εγκρίνεται

| Οι Συντάξαντες Γκατζιώνη Μαρία Σεβαστή Λαφτσίδου | Ο Τμηματάρχης Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φιλιώ Πολυμένη |
| --- | --- | --- |