# ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

## Α. ΓΕΝΙΚΑ

### ΕΡΓΟ: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ροτόντας Β’ Φάση (Εργασίες Πρασίνου & Ηλεκτροφωτισμού)

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Εγνατία, Ιασωνίδου, Αρριανού, Αρμενοπούλου, Μελενίκου

### ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

### ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ:

- Έργα Πρασίνου (κηπαίο χώμα, φύτευση δένδρων).

- Ηλεκτρολογικά (Ιστοί φωτισμού, ηλεκτρολογικό δίκτυο κ.λπ.).

## Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

- Κίνδυνος από σύγκρουση-ανατροπή μηχ/των.

- Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την μεταφορά.

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Κίνδυνος εκρήξεων από φλόγιστρα.

- Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής, θόρυβος.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος εκρήξεων.

- Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά.

- Κίνδυνος από κινούμενα οχήματα πλησίον του έργου.

- Κίνδυνος από ανατροπές καθαιρούμενων ιστών.

## Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

- Ημερομηνία διαβίβασης.............................................................................

- Ακριβής διεύθυνση του έργου...................................................................

- Κύριος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις)..............................................

- Είδος έργου και χρήση αυτού...................................................................

- Ανάδοχος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις)...………………………………….

- Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου και διεύθυνση

- Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και διεύθυνση(εις) ...................................................................

- Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο............

- Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου.................................................

- Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο..............

- Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούμενων στο εργοτάξιο.

Εργολάβοι ................ – Υπεργολάβοι ................. – Αυτοαπασχολούμενοι ..........

- Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί...............................

- Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοσμένων μεθόδων εργασίας κατά φάση:

- Χωματουργικές εργασίες ………………………………………….

- Άρδευση  ..........................................................................................

- Φύτευση .............................................................................................

- Τοποθέτηση ιστών………………………………………………………

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ..........................................

- Ηλεκτρολογικές συνδέσεις .........................................................

- Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων:

- Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από την φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου.

- Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχομένων ή επιτηρούμενων περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης Αποφ-Α2στ/1539/13-5-85 «Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΦΕΚ-280/Β).

- Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης.

- Εργασίες κοντά σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

- Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες.

- Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων.

## Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Γενικά

Το έργο αφορά την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπει την εγκατάσταση νέων μεταλλικών ιστών και φωτιστικών σωμάτων ηλεκτροφωτισμού υψηλής αισθητικής και φωτεινής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση δύο ειδών μεταλλικών ιστών, ο πρώτος με ένα φωτιστικό σώμα , συνολικού ύψους 4,85 μέτρων και ο δεύτερος ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 μέτρων. Στα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 100W. Η ηλεκτρική τροφοδότηση θα γίνει με τριφασική κατανομή 380/220V  μέσω του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου από υφιστάμενους πίνακες  ηλεκτρικής διανομής, καθώς και δύο νέους πίνακες. Επίσης προβλέπεται η φύτευση των χώρων πρασίνου που διαμορφώθηκαν κατά την Α’ φάση του έργου με δένδρα, θάμνους και εδαφοκαλυπτικά φυτά έτσι ώστε να απομονωθεί το κεντρικό μνημείο της Ροτόντας από τις περιβάλλουσες πολυκατοικίες αλλά και να αποφευχθούν οι διαβάσεις των πεζών διαμέσου των χώρων πρασίνου. Τέλος προβλέπεται και η δημιουργία συστήματος άρδευσης.

### Εργασίες – Οργάνωση Έργου

- Εγκατάσταση εργοταξίου

- Φυτεύσεις

- Άρδευση

- Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού

Οι παραπάνω εργασίες, οι οποίες θα γίνουν με τη σειρά που αναφέρονται, περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.

### Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Το έργο προβλέπεται να παραδίδεται με πλήρως αποπερατωμένες τις προβλεπόμενες εργασίες

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2005

Ο Συντάξας

Θωμάς Τζιάτζιος