ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Γενικά

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

- Αριθμός αδείας:

- Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια, αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερομηνία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Β’'

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

### Γενικά

Το έργο αφορά την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της εν λόγω περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπει την εγκατάσταση νέων μεταλλικών ιστών και φωτιστικών σωμάτων ηλεκτροφωτισμού υψηλής αισθητικής και φωτεινής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση δύο ειδών μεταλλικών ιστών, ο πρώτος με ένα φωτιστικό σώμα , συνολικού ύψους 4,85 μέτρων και ο δεύτερος ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 μέτρων. Στα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 100W. Η ηλεκτρική τροφοδότηση θα γίνει με τριφασική κατανομή 380/220V  μέσω του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου από υφιστάμενους πίνακες  ηλεκτρικής διανομής, καθώς και δύο νέους πίνακες. Επίσης προβλέπεται η φύτευση των χώρων πρασίνου που διαμορφώθηκαν κατά την Α’ φάση του έργου με δένδρα, θάμνους και εδαφοκαλυπτικά φυτά έτσι ώστε να απομονωθεί το κεντρικό μνημείο της Ροτόντας από τις περιβάλλουσες πολυκατοικίες αλλά και να αποφευχθούν οι διαβάσεις των πεζών διαμέσου των χώρων πρασίνου. Τέλος προβλέπεται και η δημιουργία συστήματος άρδευσης.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:

Ηλεκτρολογικά

- Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5τχ

- Τοποθέτηση ιστού με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα ύψους 6,55μ

- Τοποθέτηση ιστού με φωτιστικό σώμα κορυφής ύψους 4,85μ

- Τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού σώματος με το βραχίονα στήριξης

- Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10 τχ

- Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1’’

- Αγωγός γυμνός χάλκινος 16mm2

- Τοποθέτηση ακροκιβωτίου με αυτόματες ασφάλειες 6Α

- Τοποθέτηση λυχνίας 100W

- Σύνδεση πίνακα διανομής

- Κιβώτιο οργάνων ΔΕΗ

- Ηλεκτρική διανομή τύπου Α

- Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ25 τχ

- Αποτρεπτικό εμπόδιο πεζοδρομίου από προφίλ αλουμινίου

Έργα Πρασίνου

- Άρδευση φυτών με βυτίο

- Συμπλήρωση νησίδων με φυτική γη

- Δένδρα ελιές και σοφόρες

- Άνοιγμα λάκκων

- Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος

- Υποστύλωση με την αξια πασσάλου

- Σωλήνας αποστράγγισης

- Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή

Οι ποσότητες και η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους αναφέρονται στην προμέτρηση, τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο που συνοδεύουν τη μελέτη.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του εργοταξίου και για την αποφυγή όχλησης των περιοίκων.

- Παραδοχές μελέτης

Α. ΥΛΙΚΑ

| 2.Α.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Α.02 |  |  |
| 2.Α.03 |  |  |
| 2.Α.04 |  |  |
| 2.Α.05 |  |  |
| 2.Α.06 |  |  |
| 2.Α.07 |  |  |
| 2.Α.08 |  |  |
| 2.Α.09 |  |  |
| 2.Α.10 |  |  |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| 2.Β.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 |  |  |
| 2.Β.3 |  |  |
| 2.Β.4 |  |  |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 2.Γ.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Γ.2 |  |  |
| 2.Γ.3 |  |  |
| 2.Γ.4 |  |  |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| 2.Δ.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 |  |  |
| 2.Δ.3 |  |  |
| 2.Δ.4 |  |  |

- «Ως κατεοκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

# ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/ επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Θέσεις δικτύων

- Ύδρευσης

- Αποχέτευσης

- Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

- Πυρόσβεσης

- Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)

- Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

- Ασβέστης

- Άλλα υλικά

- Άλλες ζώνες κινδύνου

- Φρεάτια ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού.

- Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

ΤΜΗΜΑ Δ’

## Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. - καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών).

ΤΜΗΜΑ Ε’

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του