ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΕΡΓΟ:  Ηλεκτροφωτισμός Περιοχής

NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				Ροτόντας

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 			ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 705.000,00  €

## ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τηλ.  2310912261, 2310906665			AΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6 / 2005

# Άνδρου 1, Τ.Κ. 54638

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου και το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περατωμένης εργασίας, δηλαδή σε προμήθειες υλικών και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν Τιμολόγιο, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και σε εκείνες τις εργασίες που τυχόν δεν κατονομάζονται ρητά, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών

2. Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου, μαζί με το εργολαβικό ποσοστό, περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις εξής δαπάνες και έξοδα:

α) Τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και τις τυχόν φθορές αυτών.

β) Τις δαπάνες για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών.

γ) Τις δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών με μηχανήματα ή με χέρια εργατοτεχνιτών γενικά, ή μέρους των εργασιών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους με μηχανήματα είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών.

δ) Τις δαπάνες διακηρύξεως, δημοσιεύσεως, κηρυκείων και συμφωνητικού.

ε) Τις δαπάνες για τη λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία των γειτονικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.), καθώς και για την ασφαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση των οχημάτων και πεζών.

στ) Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ι.Κ.Α. και των άλλων αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων.

ζ). Τη δαπάνη για τη σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης ηλεκτροφωτισμού των οδών του έργου.

η).Τη δαπάνη για τη σύνταξη στατικής μελέτης αντοχής του ιστού και βραχίονα ηλεκτροφωτισμού και της μελέτης θεμελιώσεως του ιστού, εφόσον και μόλις αυτή ζητηθεί από την υπηρεσία

θ). Τις δαπάνες αποξήλωσης υλικών, όπου απαιτούνται.

### Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)

ΑΡΘΡΟ 1ο (ΑΤΗΕ 9336, ΗΛΜ 46)

Καλώδιο ανθυγρό τύπου ΑO5VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3Χ1,5 τ.χ. δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντός του σωλήνα και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου σε έργα οδικού φωτισμού.

(1 Μ)

Τιμή Εφαρμογής : Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά   3,20 €

ΑΡΘΡΟ 2 ( Σχ. ΑΤΗΕ 9323.2, ΗΛΜ 101)

Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους περίπου 6,55 μέτρων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου των βραχιόνων και διπλού φωτιστικού σώματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και τοποθέτηση, η βαφή, και η ηλεκτρολογική σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων με το δίκτυο.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής :  Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ   4.750,00 €

ΑΡΘΡΟ 3 ( Σχ. ΑΤΗΕ 9323.2, ΗΛΜ 101)

Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους περίπου 4,85 μέτρων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου του φωτιστικού σώματος κορυφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και τοποθέτηση, η βαφή, και η ηλεκτρολογική σύνδεση του φωτιστικού σώματος με το δίκτυο.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής :  Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 2.750,00 €

ΑΡΘΡΟ 4 ( Σχ. ΑΤΗΕ 9323.2, ΗΛΜ 101)

Επιτοίχιο φωτιστικό σώμα με βραχίονα στήριξης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και τοποθέτηση, η βαφή, και η ηλεκτρολογική σύνδεση του φωτιστικού σώματος με το δίκτυο.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής :  Χίλια εκατόν πενήντα εννέα ευρώ  1.159,00 €

ΑΡΘΡΟ 5ο (ΑΤΗΕ 9337, ΗΛΜ 102)

Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) 4Χ10 τ.χ. δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση εντός πλαστικού σωλήνα Φ 100 και σύνδεση των άκρων του στο εντός του ιστού υπάρχον κυτίο·διακλάδωσης.

(1 Μ)

Τιμή Εφαρμογής :  Εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά   9,70 €

ΑΡΘΡΟ 6ο (ΑΤΗΕ 9316, ΗΛΜ 5)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1'' για τη διέλευση καλωδίων κ.λ.π. δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κ.λ.π.) που απαιτούνται.

(1 Μ)

Τιμή Εφαρμογής : Δέκα ευρώ  10,00 €

ΑΡΘΡΟ 7ο (ΑΤΗΕ 9340, ΗΛΜ 45)

Aγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 μμ2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για τη σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 Μ)

Τιμή Εφαρμογής : Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά   2,50 €

ΑΡΘΡΟ 8ο (ΑΤΗΕ 9335, ΗΛΜ 104)

Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση πλαστικού ακροκιβωτίου ιστού, που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπλές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για τη διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεων του φωτιστικού σώματος.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, δύο ή τρεις ανάλογα αυτόματες ασφάλειες των 6Α, καθώς και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής : Σαράντα ευρώ  40,00 €

ΑΡΘΡΟ 9ο (ΑΤΗΕ 9377, ΗΛΜ 103)

Λυχνία ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης με ή χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σε φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή σε βραχίονα σιδηροϊστού.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής : Είκοσι οκτώ ευρώ   28,00 €

ΑΡΘΡΟ 10ο (ΑΤΗΕ 9347, ΗΛΜ 52)

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ, δηλαδή υλικά και εργασία και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής : Πενήντα ευρώ  50,00 €

ΑΡΘΡΟ 11ο (ΑΤΗΕ 9350, ΗΛΜ 52)

Κιβώτιο οργάνων ΔΕΗ (πίλαρ), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε πίλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια προφίλ (σιδηρογωνιές, λάμες, κλπ.) συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβοέλασμα πάχους 2 χιλιοστών, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής : Τετρακόσια ευρώ    400,00 €

ΑΡΘΡΟ 12ο (ΑΤΗΕ 9352, ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρική διανομή τύπου Α (πίλαρ), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε πίλαρ μιας ηλεκτρικής διανομής τύπου Α που αποτελείται από χαλυβδοέλασμα πάχους 2 χιλ. με τα ανάλογα μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές, λάμες κλπ.) με συλλεκτήριους.

(1 ΤΕΜ)

Τιμή Εφαρμογής :  Οχτακόσια ογδόντα ευρώ    880,00 €

ΑΡΘΡΟ 13ο (ΑΤΗΕ 9337, ΗΛΜ 45)

Καλώδιο ανθυγρό τύπου J1VV-R (Ν.Υ.Υ.) 4Χ25 τ.χ. δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση εντός πλαστικού σωλήνα Φ 100 και σύνδεση των άκρων του στο εντός του ιστού υπάρχον κυτίο·διακλάδωσης.

(1 Μ)

Τιμή Εφαρμογής :  Δεκαεπτά ευρώ 17,00 €

Θεσ/νίκη,   10/10/2005

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ			          ΕΛΕΓΧΟΣ			      ΘΕΩΡΗΣΗ

Θ. Σιγλίδου 		 	 Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ		    Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μηχ/γος  Μηχ/κός, Msc		Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος		Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός