## Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια Ειδών σημαιοστολοσμού
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | και Φωταγωγήσεων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : |  |  | 73800
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |  | ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 14 / 2014
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | KA : | 20.002/6691.01.01
ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Ε.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
1 | Κίτρινος φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 500 | 1.4 | 700
2 | Διαφανής φωτοσωλήνας συμπαγής εύκαμπτος,Φ 13mm | m | 5000 | 1.4 | 7000
3 | Κόκκινος φωτοσωλήνας συμπαγής εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 2000 | 1.4 | 2800
4 | Μπλέ φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 2000 | 1.4 | 2800
5 | Πράσινος φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος,Φ13mm | m | 2000 | 1.4 | 2800
6 | Διαφανής φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED | m | 1200 | 3.9 | 4680
7 | Κόκκινος φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED | m | 300 | 3.5 | 1050
8 | Μικρολαμπάκια (ψείρες) 10m, διαφανή τύπου LED τάσεως λειτ. 240V σε άσπρο καλώδιο με 100 λαμπάκια | τεμ | 100 | 18 | 1800
9 | Μικρολαμπάκια (ψείρες) 10m, διαφανή τύπου LED τάσεως λειτ. 240V σε πράσινο καλώδιο 100 λαμπάκια | τεμ | 200 | 19 | 3800
10 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 16cm , κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 400 | 1.3 | 520
11 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 40cm, κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 60 | 14 | 840
12 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 60cm, κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 60 | 23 | 1380
13 | Ενδιάμεσο φις σύνδεσης 13mm φωτοσωλήνα - φωτοσωλήνα με καρφάκι και θερμοσυστελώμενο κάλλυμα | τεμ | 1000 | 1 | 1000
14 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα) με καλώδιο 2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ | τεμ | 2000 | 3 | 6000
15 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα τύπου LED) με καλώδιο 2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ | τεμ | 1000 | 3.9 | 3900
16 | Ασφάλειας βάση 63 Α ενδ. τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 100 | 2.8 | 280
17 | Ασφάλειας πώμα 50-63 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 100 | 0.4 | 40
18 | Ασφάλεια πλήρης 35 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 200 | 2.7 | 540
19 | Κάλυμμα βάσης ασφάλειας ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 150 | 0.7 | 105
20 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 Α - ενδ. τύπου ABB SH201L-B16 | τεμ | 200 | 4.5 | 900
21 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16Α - ενδ. τύπου ABB S201-K16 | τεμ | 60 | 8 | 480
22 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 3*32 Α - ενδ. τύπου ABB S203-K63 | τεμ | 30 | 54 | 1620
23 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) με ενσωματωμένο στοιχείο μικροαυτομάτου 16A, ενδ.τύπου ΑΒΒ DS201-C16 | τεμ | 15 | 54 | 810
24 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 3x63A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ | 30 | 70 | 2100
25 | Γενικός διακόπτης 3x63A (Ραγοδιακόπτης) | τεμ | 30 | 18 | 540
26 | Γέφυρες τριφασικές | τεμ | 25 | 6.5 | 162.5
27 | Τριπλή ενδεικτική λυχνία με LED | τεμ | 30 | 11 | 330
28 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μπλέ (H07V-K) | m | 100 | 1.6 | 160
29 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 καφέ (H07V-K) | m | 100 | 1.6 | 160
30 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 γκρι (H07V-K) | m | 100 | 1.6 | 160
31 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μαύρο(H07V-K) | m | 100 | 1.6 | 160
32 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 μπλέ (H07V-K) | m | 100 | 2.5 | 250
33 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 καφέ (H07V-K) | m | 100 | 2.5 | 250
34 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 γκρι (H07V-K) | m | 100 | 2.5 | 250
35 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες16mm2 μαύρο(H07V-K) | m | 100 | 2.5 | 250
36 | Καλώδιο 2*1,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 1000 | 0.55 | 550
37 | Καλώδιο 3*1,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 1400 | 0.7 | 980
38 | Καλώδιο 3*2,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 700 | 1 | 700
39 | Καλώδιο 1*1.5mm2 NYA (H07V-U) | m | 1500 | 0.23 | 345
40 | Καλώδιο 1*2.5mm2 NYA (H07V-U) | m | 1500 | 0.35 | 525
41 | Φλεξίμπλ 16mm | m | 600 | 1 | 600
42 | Φλεξίμπλ 40mm | m | 400 | 2 | 800
43 | Τσέρκι με διατομή οπής Φ8 ( για επιστήλια) 10 μέτρων | τεμ | 100 | 2.2 | 220
44 | Ροδέλες Μ6 βαρέου τύπου , κουτί (1000 τμχ.) | κουτί | 4 | 20 | 80
45 | Σύρμα γαλβανιζέ ψιλό | kg | 200 | 2.5 | 500
46 | Σύρμα γαλβανιζέ χοντρό | kg | 100 | 2 | 200
47 | Ρευματοδότες θηλυκοί | τεμ | 300 | 2.8 | 840
48 | Ρευματοδότες αρσενικοί | τεμ | 300 | 2.6 | 780
49 | Ρευματολήπτες βιομηχανικοί 5Χ16Α (κόκκινοι) | τεμ | 50 | 4.5 | 225
50 | Ρευματολήπτες βιομηχανικοί 5Χ32Α (κόκκινοι) | τεμ | 50 | 6 | 300
51 | Ρευματοδότες(πρίζες) εξωτ.σούκo με καπάκι 16Α | τεμ | 100 | 3.6 | 360
52 | Βίδες Φ 6Χ60 mm ολόπασες | τεμ | 1000 | 0.09 | 90
53 | Στριφώνια Φ 8Χ80 mm | τεμ | 100 | 0.09 | 9
54 | Στριφώνια Φ 10Χ100 mm | τεμ | 200 | 0.18 | 36
55 | Στριφώνια Φ 12Χ100 mm | τεμ | 200 | 0.23 | 46
56 | Βύσματα πλαστικά Φ8 κουτί (100 τεμ.) | κουτί | 1 | 3.5 | 3.5
57 | Βύσματα πλαστικά Φ10 κουτί (50 τεμ.) | κουτί | 4 | 2.5 | 10
58 | Βύσματα πλαστικά Φ12 κουτί (25 τεμ.) | κουτί | 10 | 3 | 30
59 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5m πλήρες (με κοχλία σύνδεσης) | τεμ | 20 | 17.3 | 346
60 | Αγωγός γειωσης γυμνός 16mm | m | 100 | 2.5 | 250
61 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 10mm | τεμ | 100 | 0.2 | 20
62 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 16mm | τεμ | 200 | 0.25 | 50
63 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 25mm | τεμ | 200 | 0.4 | 80
64 | Κλέμες 2,5 mm | τεμ | 10 | 0.7 | 7
65 | Μονωτική ταινία 19X33 mm Μαύρη, τύπου TESSA | τεμ | 200 | 1 | 200
66 | Μονωτική ταινία 19X33 mm Λευκή, τύπου TESSA | τεμ | 200 | 1 | 200
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 60000
|  |  | Φ.Π.Α.23%: |  | 13800
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  | 73800
Θεσσαλονίκη 6 -8-2014
Θεωρήθηκε
Σύνταξη Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Δ/νσης Βιώσιμης
και Φωτεινής Σηματοδότησης Κινητικότητας και Δικτύων
Σ. Αναστασιάδου Δ. Κατιρτζόγλου Κ. Μπελιμπασάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός