## Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια Ειδών σημαιοστολοσμού
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | και Φωταγωγήσεων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ε.Μ | Ποσότητα | Εργοστάσιο κατασκευής | Τύπος- Μοντέλο | Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών | Πιστοποιητικά Ποιότητας
1 | Κίτρινος φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 500
2 | Διαφανής φωτοσωλήνας συμπαγής εύκαμπτος,Φ 13mm | m | 5000
3 | Κόκκινος φωτοσωλήνας συμπαγής εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 2000
4 | Μπλέ φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος, Φ 13mm | m | 2000
5 | Πράσινος φωτοσωλήνας συμπαγής, εύκαμπτος,Φ13mm | m | 2000
6 | Διαφανής φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED | m | 1200
7 | Κόκκινος φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED | m | 300
8 | Μικρολαμπάκια (ψείρες) 10m, διαφανή τύπου LED τάσεως λειτ. 240V σε άσπρο καλώδιο με 100 λαμπάκια | τεμ | 100
9 | Μικρολαμπάκια (ψείρες) 10m, διαφανή τύπου LED τάσεως λειτ. 240V σε πράσινο καλώδιο 100 λαμπάκια | τεμ | 200
10 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 16cm , κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 400
11 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 40cm, κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 60
12 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 60cm, κουτί (100 τμχ.) | κουτί | 60
13 | Ενδιάμεσο φις σύνδεσης 13mm φωτοσωλήνα - φωτοσωλήνα με καρφάκι και θερμοσυστελώμενο κάλλυμα | τεμ | 1000
14 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα) με καλώδιο 2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ | τεμ | 2000
15 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα τύπου LED) με καλώδιο 2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ | τεμ | 1000
16 | Ασφάλειας βάση 63 Α ενδ. τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 100
17 | Ασφάλειας πώμα 50-63 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 100
18 | Ασφάλεια πλήρης 35 Α ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 200
19 | Κάλυμμα βάσης ασφάλειας ενδ.τύπου ΝΕΟΖΕD | τεμ | 150
20 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 Α - ενδ. τύπου ABB SH201L-B16 | τεμ | 200
21 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16Α - ενδ. τύπου ABB S201-K16 | τεμ | 60
22 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 3*32 Α - ενδ. τύπου ABB S203-K63 | τεμ | 30
23 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) με ενσωματωμένο στοιχείο μικροαυτομάτου 16A, ενδ.τύπου ΑΒΒ DS201-C16 | τεμ | 15
24 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 3x63A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ | 30
25 | Γενικός διακόπτης 3x63A (Ραγοδιακόπτης) | τεμ | 30
26 | Γέφυρες τριφασικές | τεμ | 25
27 | Τριπλή ενδεικτική λυχνία με LED | τεμ | 30
28 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μπλέ (H07V-K) | m | 100
29 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 καφέ (H07V-K) | m | 100
30 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 γκρι (H07V-K) | m | 100
31 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μαύρο(H07V-K) | m | 100
32 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 μπλέ (H07V-K) | m | 100
33 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 καφέ (H07V-K) | m | 100
34 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 16mm2 γκρι (H07V-K) | m | 100
35 | Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες16mm2 μαύρο(H07V-K) | m | 100
36 | Καλώδιο 2*1,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 1000
37 | Καλώδιο 3*1,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 1400
38 | Καλώδιο 3*2,5 mm2 εύκαμπτο (H05VV-F) | m | 700
39 | Καλώδιο 1*1.5mm2 NYA (H07V-U) | m | 1500
40 | Καλώδιο 1*2.5mm2 NYA (H07V-U) | m | 1500
41 | Φλεξίμπλ 16mm | m | 600
42 | Φλεξίμπλ 40mm | m | 400
43 | Τσέρκι με διατομή οπής Φ8 ( για επιστήλια) 10 μέτρων | τεμ | 100
44 | Ροδέλες Μ6 βαρέου τύπου , κουτί (1000 τμχ.) | κουτί | 4
45 | Σύρμα γαλβανιζέ ψιλό | kg | 200
46 | Σύρμα γαλβανιζέ χοντρό | kg | 100
47 | Ρευματοδότες θηλυκοί | τεμ | 300
48 | Ρευματοδότες αρσενικοί | τεμ | 300
49 | Ρευματολήπτες βιομηχανικοί 5Χ16Α (κόκκινοι) | τεμ | 50
50 | Ρευματολήπτες βιομηχανικοί 5Χ32Α (κόκκινοι) | τεμ | 50
51 | Ρευματοδότες(πρίζες) εξωτ.σούκo με καπάκι 16Α | τεμ | 100
52 | Βίδες Φ 6Χ60 mm ολόπασες | τεμ | 1000
53 | Στριφώνια Φ 8Χ80 mm | τεμ | 100
54 | Στριφώνια Φ 10Χ100 mm | τεμ | 200
55 | Στριφώνια Φ 12Χ100 mm | τεμ | 200
56 | Βύσματα πλαστικά Φ8 κουτί (100 τεμ.) | κουτί | 1
57 | Βύσματα πλαστικά Φ10 κουτί (50 τεμ.) | κουτί | 4
58 | Βύσματα πλαστικά Φ12 κουτί (25 τεμ.) | κουτί | 10
59 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5m πλήρες (με κοχλία σύνδεσης) | τεμ | 20
60 | Αγωγός γειωσης γυμνός 16mm | m | 100
61 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 10mm | τεμ | 100
62 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 16mm | τεμ | 200
63 | Ακροδέκτες Παπουτσάκια σύνδεσης 25mm | τεμ | 200
64 | Κλέμες 2,5 mm | τεμ | 10
65 | Μονωτική ταινία 19X33 mm Μαύρη, τύπου TESSA | τεμ | 200
66 | Μονωτική ταινία 19X33 mm Λευκή, τύπου TESSA | τεμ | 200
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
* Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν πλήρως συμπληρωμένο το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς. Αναλυτικότερα, στο εδάφιο «εργοστάσιο κατασκευής» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, στο εδάφιο «τύπος – μοντέλο» το συγκεκριμένο είδος μοντέλο όπως αυτό τιτλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής – σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα, στο εδάφιο «έντυπο τεχνικώνπροδιαγραφών» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια το έντυπο που κατατίθεται με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε περίπτωση εκτενούς εντύπου ή πολλών φυλλαδίων στο κάθε ένα από αυτά θα σημειώνεται ο Α/Α του υλικού, στον οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της μελέτης για να επισημαίνεται η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών, τέλος στο εδάφιο «πιστοποιητικά ποιότητας» θα αναφέρεται το συγκεκριμένο έντυπο που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται.