| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ # ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | Bαθμός Ασφαλείας: Θεσσαλονίκη, 5-09-06 Αρ. Πρωτ.: /3127 |  |
| --- | --- | --- |
| Διεύθυνση: Αγγελάκη 13 Ταχ. Κώδικας: 546 21 Πληροφορίες: Θ. Τζιάτζιος Τηλέφωνο: 2310-296.870 FAX.: 2310-234.161 |  |  |
|  | Προς: | κ. Απόστολο Πάνο, Κλεομένους 3, 10675, Κολωνάκι, Αθήνα |
| Θέμα: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής Υπαιθρίων Χώρων της Αλάνας της Τούμπας |  |  |
| Σχετ.: η από 1-09-2006 επιστολή σας |  |  |

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάσατε την τροποποιημένη Αρχιτεκτονική Μελέτη του θέματος σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 18684/8-03-06 Σύμβασής σας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής σφάλματα στο περιγραφικό τιμολόγιο μελέτης και κατ’ επέκταση και στον προϋπολογισμό:

- Στο ΑΤ 32.02.02 αναγράφεται τιμή 75€ έναντι της ορθής 70€ (μόνο στο αριθμητικώς)

- Στο ΑΤ Β-51 αναγράφεται τιμή 6,72€ έναντι της ορθής 6,16€

- Αναγράφεται ο κωδικός ΑΤ 46.23.1 έναντι του ορθού 46.01.03 (η τιμή είναι σωστή)

- Στο ΑΤ 71.31 αναγράφεται τιμή 9€ έναντι της ορθής 7,50€

- Στο ΑΤ 75.80 αναγράφεται ως άρθρο του ενιαίου τιμολογίου το 75.76.02 έναντι του ορθού 75.80

- Στο ΑΤ Δ-3 αναγράφεται τιμή 0,90€ έναντι της ορθής 0,83€

Παρακαλούμε για την έγκαιρη τροποποίηση της μελέτης σας σύμφωνα με τις παραπάνω υποδείξεις.

|  | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Εργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- |
| Εσωτερική Διανομή: - Γρ.Αντιδημάρχου Αρχ/κού – Τοπογραφίας - Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Εργων - Τμήμα Αρχ/κών Μελετών - κ. Θ. Τζιάτζιος |  |
| Φ24/Υ58 |  |